北京大学工学院物业

服务项目

招 标 文 件

项目编号: CTIETC-FWZB-1903004

招 标 单 位 ：北京大学工学院

招标代理机构：中贸国际工程招标（北京）有限公司

日        期：二○一九年三月

目   录

第一部分  投标邀请	3

第二部分  投标人须知	5

第三部分  物业服务合同	21

第四部分   物业服务招标范围、具体要求	26

第五部分  投标文件格式	44

第六部分  评分标准	65

# 第一部分  投标邀请

中贸国际工程招标（北京）有限公司受北京大学工学院委托，对北京大学工学院物业服务项目的下述服务，参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《财令87政府采购货物和服务招标投标管理办法》、《财令94-政府采购供应商投诉处理办法》及其相关法律法规的规定进行校内公开招标。现邀请合格的投标人前来投标。

1.	招标编号：CTIETC-FWZB-1903004

2.	资金来源：本项目不涉及财政资金

3.	项目用途：为北京大学工学院力学大院约1万平米（建筑面积）(包括工学院1号楼、力学楼及院内公共区域)提供物业服务

4.	项目性质：服务

5.	数量： 1项

6.	招标内容、数量及其他内容描述：（详见第四部分服务需求）

7.	招标文件售价：500元人民币，招标文件售后不退。

8.	购买招标文件时间、地点和方式：

1）招标文件售卖时间：2019年3月8日至2019年3月15日(节假日、公休日除外)上午 09:30 至16:30 （北京时间）。

2）招标文件获取方式：至招标代理机构处（北京市丰台区西四环南路35号中都科技大厦516室）凭现金现场购买。现场购买招标文件须持：营业执照或法人执照副本复印件；法定代表人授权经办人购买招标文件授权书原件或复印件；购买招标文件经办人身份证原件或复印件。以上文件的复印件均需加盖单位公章。本项目不支持邮购。

9.	投标文件递交时间：从2019年3月29日8：30开始至2019年3月29日9：00止（北京时间），投标截止时间：2019年3月29日9：00。逾期送到或未送达指定开标地点的或不符合规定的投标文件恕不接受。

10.开标时间：2019年3月29日9：00（北京时间），开标地点：北京大学工学院1号楼212会议室。若招标文件中无特殊要求，则投标文件请于开标当日、投标截止时间之前直接送达开标地点。届时请参加投标的各单位代表出席开标会议。

11.凡对本次招标提出询问，请于2019年3月16日前以电子邮件或其他书面形式发送给招标代理机构联系人。

12.本项目的招标公告在中国采购与招标网（www.chinabidding.com.cn）、北京大学门户网站（https://portal.pku.edu.cn/）和北京大学工学院网站（http://www.coe.pku.edu.cn）同时发布。

13.招标公告的公告期限：自本公告发布之日起5个工作日。

招标人名称：北京大学工学院

招标人地址：北京市海淀区颐和园路5号

联  系  人： 张老师

电      话： 010-62751812

招标代理机构名称：中贸国际工程招标（北京）有限公司

地址：北京市丰台区西四环南路35号中都科技大厦516室

联系电话：010-86203831、18610276473

代理机构联系人：席乐、赵一

第二部分  投标人须知

## 投标人须知前附表

本表是关于招标的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 条款 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 北京大学工学院物业服务项目 |
| 2 | 招标人 | 招标人名称：北京大学工学院 招标人地址：北京市海淀区颐和园路5号 |
| 3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：中贸国际工程招标（北京）有限公司 招标代理机构地址：北京市丰台区西四环南路35号中都科技大厦516室 |
| 4 | 招标范围及内容描述 | （详见第四部分服务需求） |
| 5 | 资格条件 | 1、依据《中华人民共和国政府采购法》、第二十二条 供应商（服务商）参加招标活动应当具备下列条件： （一）具有独立承担民事责任的能力； （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （五）参加政府采购（物业服务）活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （六）法律、行政法规规定的其他条件。 2、在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商，包括法人、其他组织； 3、投标人必须从中贸国际工程招标（北京）有限公司购买招标文件并登记备案； 4、本项目不接受联合体投标。 5、本项目为非专门面向中小企业的项目 |
| 6 | 投标截止时间和地点 | 投标截止时间：2019年 3 月 29 日9 时 00分 地点：北京大学工学院1号楼212会议室 |
| 7 | 开标时间和地点 | 开标时间：2019年 3 月 29 日9 时 00 分 地点：北京大学工学院1号楼212会议室 |
| 8 | 投标保证金 | 投标保证金可采用下列形式之一：支票、汇票、电汇。 投标保证金的金额： 18000 元人民币, 递交方式： （1）递交要求： 若采用银行汇票、电汇、转账支票，应当在投标截止时间以前到达下列指定账户： 账户名称：中贸国际工程招标（北京）有限公司 开 户 行：中国建设银行股份有限公司北京五里店支行 账 号：11050110070900000156 （2）以银行汇票、电汇、转账支票形式提交的投标保证金应当从投标人的基本账户转出。 （3）投标人应当将投标保证金凭证的复印件放入投标文件中。 招标人与中标人签订合同后，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。 （4）递交保证金以实际到账为准（请使用支票、汇票的自行考虑入账时间）。 |
| 9 | 投标有效期 | 投标有效期：投标截止之日后90天。 投标有效期不满足要求的投标将被视为非响应性投标而被视为无效投标。 |
| 10 | 物业费报价 | 1.按总价报价，此报价进入评审环节。 2.投标方要全面考虑所有满足招标文件要求的责任、义务及风险的费用，包括合同期内税收、市场价格波动、政策性工资调整（例如，北京市最低工资标准的调整，保险政策的调整）等变化的影响。投标报价为考虑以上诸多因素后完成此项目的报价。整个合同期内如有调整，可为原合同金额的10%以内。 3.投标报价要求根据本项目要求的用工人数以人民币形式报价，包括但不限于：物业服务人员的工资、加班加时费、相关保险费、福利费、住宿费、餐费、服装费、健康体检费、材料费等完成本招标文件第四章所述服务范围、内容及标准的全部费用和税金。 4.北京大学工学院以总价形式分季度支付物业费，以总价形式为收取履约保证金的基数，以总价形式对原合同标的相同服务进行调整（不得改变其他合同条款） |
| 11 | 投标文件副本份数 | 投标文件正本份数：1份 副本份数：6份。 投标人须提供投标文件电子版1套（以U盘形式），并承诺保证投标文件电子版内容与纸质文件内容的一致性，并对此承担全部法律责任。 |
| 12 | 投标文件封装 | 投标文件正副本同时封装在一个密封袋中或分别独立密封包装；电子文件（U盘）1份单独封装在一个信封内并与其他投标文件分装（电子版内容须与纸质版投标文件内容保持一致）；投标一览表须单独封装在一个信封内与其他投标文件分装，并同时递交招标代理机构，否则代理机构有权不予以接收。 |
| 13 |  | 参加投标时，投标代表若是法定代表人，需持身份证原件及复印件；投标代表若不是法定代表人需持有《法定代表人授权书》和身份证原件及复印件。（复印件须加盖单位公章） |
| 14 | 踏勘现场及招标预备会 | 踏勘现场：2019年3月18日上午9:00；地点：北京大学工学院力学大院 预备会：无 |
| 15 | 评审办法 | 本项目采用综合评分法，总分100分，其中商务部分20分，技术部分70分，报价部分 10分。中标候选人：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审后得分由高到低的投标人依次为排名第一的中标候选人。 |
| 16 | 履约保证金 | 为合同年度承揽费总额的5% |
| 17 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 18 | 备选投标方案和报价 | 不接受备选投标方案。 |
| 19 | 是否允许偏离 | 否 |
| 20 | 联合体 | 不接受 |
| 21 | 最高限价 | 910000元人民币 |
| 22 | 分包、转包 | 不允许 |

## 投标人须知

### 一、总 则

### 1、使用范围

1.1 投标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的服务购买。

### 2、定义

2.1 “招标人”系指   北京大学工学院

北京大学工学院作为该项目的招标人，与招标活动相关的事务由招标人负责组织实施。招标完成后，与履行实施合同相关的事务由北京大学工学院组织实施。

“招标代理机构”系指  中贸国际工程招标（北京）有限公司

2.2 “投标人”系指响应招标人要求，向招标人或招标代理机构递交投标文件的服务商、承租人或投标人。

2.3 “服务”系指招标文件规定投标人须承担的服务。

### 3、合格的投标人

3.1 符合《投标人须知前附表》“投标人资格要求”。

3.2 投标人应遵循有关的中国法律和法规的规定。

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。

3.4 投标人必须向招标代理机构购买招标文件并登记备案，未向招标代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

3.5除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.6投标人在投标过程中不得向招标采购单位提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其投标人资格将被拒绝。

3.7招标采购单位在任何时候发现投标人提交的投标文件内容有下列情形之一时，有权依法追究投标人的责任：

3.7.1提供虚假的资料。

3.7.2在实质性方面失实。

3.8招标采购当事人之间不得相互串通投标。

### 4、费用

4.1 投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用，无论招标过程中的做法和结果如何，招标人及代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

### 二、发布招标公告

本项目采用公开招标。招标代理机构将在相关信息网络或媒体发布招标公告。在招标公告中载明招标人及招标代理机构的名称和地址、招标项目的性质、实施地点和时间以及获取招标文件的办法等事项。自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不少于二十日。

### 三、招标文件说明

### 5、招标文件的构成

5.1 招标文件用以阐明所需提供的服务、购买、招标程序和合同条件。招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）合同格式

（4）招标、服务需求

（5）投标文件格式

（6）评标方法和标准

5.2投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交相应资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

### 6、招标文件的澄清及修改

  - 潜在投标人要求对招标文件的澄清

潜在投标人对招标文件如有疑问，可要求澄清。请潜在投标人在投标截止时间前15日按招标公告或投标邀请中载明的地址以书面形式（须加盖潜在投标人公章）送达招标采购单位。

6.2招标采购单位对招标文件的澄清或修改

6.2.1招标采购单位委托招标代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改的，将在北京大学相关的信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式（主要以电子邮件等方式）通知所有招标文件收受人，该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将当在招标文件要求的投标截止时间至少15日前予以发布、通知，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间和开标时间。

6.2.2招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，将至少在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，招标代理机构将变更时间书面通知（主要以电子邮件等方式）所有招标文件收受人，并在发布招标公告的相关网站上发布变更公告。

6.2.3招标文件的澄清或修改对所有潜在投标人均具有约束力。潜在投标人在收到澄清或修改的书面通知后，应立即向招标代理机构回函确认（须加盖潜在投标人公章），否则招标采购单位将视为其已完全知道并接受此澄清或修改的内容。

### 四、投标文件的编写

### 7、 投标文件语言

7.1  投标文件及来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已印制的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件时以中文翻译本为准。

### 8、计量单位

8.1  投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

8.2  投标人可以对本项目的其中一个包进行投标，也可同时对多个包（如有）进行投标，但投标必须针对所投包中的所有货物及服务进行，不允许将一个包拆包投标。

### 9、投标文件的组成

投标人编写的投标文件应包括下列部分：

一、资格、资信证明文件部分

附件1-1法人代表授权书

附件1-2法人或者其他组织的营业执照等证明文件

附件1-3投标人的财务状况或银行出具的资信证明

附件1-4依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

附件1-5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

附件1-6参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附件1-7投标人资格声明

附件1-8信用记录

二、商务、技术文件部分

附件2-1投标函

附件2-2开标一览表

附件2-3投标分项报价表

附件2-4商务条款响应及偏离表

附件2-5技术规格响应及偏离表

附件2-6业绩一览表

附件2-7服务方案

附件2-8拟派驻项目实施人员、团队情况

附件2-9售后服务承诺

附件2-10投标人认为有利于评审的其他相关资料

### 11、投标文件格式

11.1投标人应按招标文件附件中提供的投标文件格式逐项填写各文件并提交相应证明资料。

11.2证明货物及服务的合格性和符合招标文件规定的文件

11.2.1投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

11.2.2上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

11.2.3投标人根据招标项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。

11.2.4对照招标文件技术需求，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术需求做出了实质性的响应，或申明与技术需求条文的偏差和例外。

11.2.5招标文件《评标标准》中涉及的证明文件。

11.2.6投标人认为应附的其他材料。

11.3投标人应注意招标人在服务需求中指出的产品标准仅起说明作用，并没有任何限制性。如投标人在投标中可以选用替代标准，但这些替代要实质上相当于服务需求的要求，并且使招标人满意。

### 12、投标报价

12.1投标人须以总价形式（元/每年）进行填写并报价，此价格进入到报价评审，同时北京大学工学院将根据实际到岗人数及投标人报价（总价）为依据，支付中标人物业服务费。

12.2投标一览表中不得包含招标文件规定的物业服务费以外的内容，否则，在评标时如实质性的缺漏、不响应可能导致其投标被拒绝。

12.3投标人所填写的物业服务费总价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理单方面由予以变更。任何包含对物业服务费调整的投标，依据本须知第22.9条规定，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

12.4投标方要全面考虑所有满足招标文件要求的责任、义务及风险的费用，包括合同期内税收、市场价格波动、政策性工资调整（例如，北京市最低工资标准的调整，保险政策的调整）等变化的影响。投标报价为考虑以上诸多因素后完成此项目的报价。整个合同期内相同标的的合同金额如有调整，可为原合同金额的10%以内。投标报价要求根据本项目要求的用工人数以人民币形式报价，包括但不限于：物业服务人员的工资、加班加时费、相关保险费、福利费、住宿费、餐费、服装费、健康体检费、保洁工具及材料费等完成本招标文件第四章所述服务范围、内容及标准的全部费用和税金。

### 13、投标保证金

13.1 投标保证金为投标文件的必须要件。

13.2投标保证金币种仅限于人民币。投标保证金采用支票/汇票/电汇等方式缴纳。在投标文件递交截止时间前，将保证金按要求交到招标代理机构。

13.3 投标保证金用于保护招标人免受因投标人行为而蒙受的损失。

13.4以支票、汇票或电汇形式提交投标保证金的，如发现由于投标人原因无法入账，将可能被视为无效投标保证金，从而导致其投标被拒绝。

13.5 招标人有权拒绝接受未按规定提交保证金的投标文件。

13.6未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内退还。

13.7中标人的投标保证金，在采购合同签订后5个工作日内予以退还。

13.8 发生以下情况投标保证金将不予以退还：

（1）投标后投标人在投标有效期内撤回申请；

（2）作为中标人未能做到按规定签订合同；

（3）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经同意，将中标项目分包给他人的；

（4）提供虚假材料谋取中标的；

（5）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

（6）与招标人、其他投标人恶意串通的；

（7）向招标人行贿或者提供其他不正当利益的；

（8）在招标过程中与招标人进行协商谈判、不按照招标文件和中标供应商的投标文件订立合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；

（9）法律、法规和招标文件中其他规定的；

（10）中标人未按规定缴纳代理服务费的。

13.9以支票、汇票或电汇形式提交投标保证金的，如发现由于投标人原因无法入账，将可能被视为无效投标保证金，从而导致其投标被拒绝。以政府采购投标担保函形式提交投标保证金的，如发现不符合财库【2011】124号文件或招标文件要求的，将可能被视为无效投标保证金，从而导致其投标被拒绝。

13.10投标保证金有效期同投标有效期。

13.11投标保证金交款单据原件或复印件（电汇形式的投标保证金提交汇款凭证复印件）须在投标文件递交截止时间前按招标文件要求密封、标记并单独提交，未随附保证金的投标可以拒绝接收。

13.12以支票、汇票或电汇形式提交投标保证金的，如发现由于投标人原因无法入账，将可能被视为无效投标保证金，从而导致其投标被拒绝。

13.13为保证投标保证金及时退还，投标人应在投标文件中提供如下资料：①投标人为一般纳税人的，应提供投标人“增值税一般纳税人资格登记表”复印件或加盖“增值税一般纳税人”戳记的税务登记证复印件或税务部门网站的资格查询结果截图并加盖投标人单位财务专用章或公章；同时应提供增值税专用发票开票信息，包括：纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号并加盖投标人单位财务专用章或公章。②投标人为小规模纳税人的，应提供投标人为小规模纳税人的说明并加盖投标人单位财务专用章或公章。③投标人还应提供有关银行退款信息。④投标人未按招标文件要求提供上述有关资料，导致投标保证金退还或发票开票延迟的，招标公司不承担相应责任。

### 14、投标有效期

14.1  投标有效期为 90 天（从投标文件递交截止之日算起）。投标文件的有效期不足本须知规定的有效期的，将被视为非实质响应性投标文件，招标人有权拒绝其投标申请。

14.2  特殊情况下，招标人可于投标文件有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

### 15投标文件的签署及规定

15.1投标文件正本须是打印文件。投标文件应由投标人法定代表人或经法定代表人正式授权的投标人代表在“招标文件”要求的地方签字或签章并加盖公章。正本和副本存在不一致时，以正本为准。

15.2 除投标人对错处作必要修改外，投标文件中不许有加行、涂抹或改写。若有修改须由签署投标文件的人在旁边签字才有效，否则视为无效投标文件。。

15.3 招标人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式的投标文件。

15.4投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖投标人公章，投标文件中应有以书面形式出具的《法定代表人授权书》。投标文件的副本可采用正本的复印件。

### 五、投标文件的递交

### 16、投标文件的数量、包装和标记

16.1 投标人应提交1套正本“投标文件”、6套副本“投标文件”。每套“投标文件”封面的右上角应标明“正本”或“副本”。正本和副本存在不一致时，以正本为准。投标文件的正本与副本应分别装订成册，采用胶订、平订或线订等，不得采用活页装订方式，否则视为无效投标。

16.2 投标人应将投标文件正本和副本用信封、密封袋或文件盒（箱）密封包装于一件包装内或分别独立密封包装，封口处应有投标人公章,封皮正面标明项目编号、项目名称、投标人名称。

16.3 投标人应将投标保证金单独封装在一个信封内与其他投标文件分装；投标一览表也须单独封装在一个信封内与其他投标文件分装，封口处应有投标人公章,封皮正面标明项目编号、项目名称、投标人名称并同时递交招标人。

16.4 每一密封信封上注明“于    年   月   日    时（投标截止时间）之前不准启封”的字样。

16.5 投标文件应由专人送交，投标人应将投标文件按上述规定进行密封和标记后，按投标邀请注明的地址送达。

16.6 如果未按上述规定进行密封和标记，招标人对投标文件的误投或提前拆封不负责任。

16.7 投标文件内的目录信息、页码排版等须与正文内容相对应、一致。（如不对应，可能会影响评分）

### 17、投标文件递交截止时间

17.1投标人应在招标公告或投标邀请中规定的截止日期和时间内，将投标文件递交招标采购单位，递交地点应是招标公告或投标邀请中规定的地址。

17.2招标采购单位有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 18、迟交的投标文件

18.1招标人将拒绝接受并原封退回在投标文件递交截止时间后递交的任何投标文件。

18.2逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，招标人、代理机构将拒收。

### 19、投标文件的撤回

19.1投标以后，如果投标人提出书面修改或撤回投标文件的要求，须在投标截止时间前送达招标采购单位，招标采购单位将予以接受。

19.2投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定编制、密封、标记和发送。

19.3在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。经开标的项目，投标文件不予退回。

19.4从投标截止时间至投标人在投标文件格式中确定的投标有效期之间，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将按照本须知的规定不予退回。

19.5在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。经开标的项目，投标文件不予退回。

### 六、开标及评标

### 20.开标

20.1 招标代理机构按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间，在招标公告或投标邀请书预先确定的地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表、招标人和有关方面代表参加。参加开标的投标人代表应签名报到以证明其出席。

20.2 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理机构当众宣读投标人名称、服务期限、书面修改和撤回投标的通知、是否按要求提交了投标保证金、投标价格和投标文件的其他主要内容等。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

20.3 除了按照本须知的规定原封退回迟到的投标文件之外，开标时将不得拒绝任何投标。

20.4 招标代理机构将对唱标内容做开标记录，由投标人代表当场签字确认，并存档备查。

### 21．组建评标委员会

21.1招标人将根据本次招标项目服务的特点，自行负责组建、协调、委派从事相关领域工作人员，组建7人制评标委员会。

### 22、对投标文件的审查和响应性的确定

22.1 资格性检查

指依据法律、法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。由招标人或采购代理机构负责检查。

符合性检查

依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。由评标委员会负责检查。

22.2投标文件出现前后不一致的，按照下列规定修正：（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）准；（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；（三）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；（四）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以总价为准，并修改单价。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

22.3对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，评标时将有效投标中该项内容的最低价计入其投标总价，实质性的缺漏可能导致其投标被拒绝。如果投标人不接受对其错误和歧义的修正，其投标将作为无效投标被拒绝。

22.4 评标委员会判断投标文件的响应性仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

22.5评标委员会有权拒绝被确定为非实质性响应的投标文件，投标人不能通过修正或撤销不符之处而使其投标文件成为实质性响应的投标文件。

22.6 开标、评标之后，直到授予中标人合同止，凡与本次评标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及确定中标人意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

22.7 在评标期间，投标人试图影响招标人和评标委员会的任何活动，将导致其投标被视为无效投标，并承担相应的法律责任。

22.8在评标期间，评标委员会有权以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清。投标人澄清应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。澄清文件将作为投标文件内容的一部分。投标人拒不按照要求对投标文件进行及时、有效的澄清、说明或者补正的，将作为无效投标处理。

22.9实质上没有响应招标文件要求的投标将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：

（1）投标总价超出项目采购最高限价的；

（2）未按招标文件要求递交投标保证金的；

（3）未按照招标文件规定要求装订、签署、盖章的；

（4）不满足招标文件中规定的合格投标人要求的；

（5）资格证明文件或信用记录不符合招标文件要求的；

（6）投标有效期不足的；

（7）不满足招标文件中“★”号条款要求的，或投标文件技术指标超出招标文件“服务需求”中主要技术参数允许偏差的最大范围的（如有）；

（8）投标文件的响应与事实不符或虚假投标的；

（9）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且未能应评标委员会要求证明其报价合理性的

（10）投标人在一份投标文件中对同一货物或服务报有两个或两个以上报价的；

（11）投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；

（12）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求和投标被否决的情形的，其投标将被拒绝的。

### 23、投标文件的评审和比较

3.1 评标委员会将对有效的投标文件进行评审。经初审合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标标准和方法，对其投标文件作进一步的比较与评价，未通过初审的投标文件不得进入比较与评价。

23.2 评标委员会除考虑投标报价因素外，还将考虑相关业绩、服务方案、服务团队、服务承诺等因素。

23.3	投标偏离与非实质性响应

23.3.1	对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

23.3.2	在比较与评价之前，根据本须知的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。对关键条款，例如关于投标保证金、适用法律、缴税等内容的偏离、保留和反对，将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

### 24、评标原则及方法

24.1 评标委员会将遵循公平、公正的原则，对所有投标人的投标文件采用相同的标准进行综合评审。项目采用综合评分法进行评标。即指投标文件满足招标文件全部实质性要求且按照评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为中标候选人的评标方法。

24.2 评标严格按照有关法律、法规规定的要求，及招标文件的规定进行。评审方法详见招标文件评分方法和标准

### 25、废标

在招标采购中出现下列情形之一的应予废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故，采购任务取消的。

（4）超出采购预算的（最高限价）。

### 26、保密

26.1 有关评标的任何情况，如文件的审查、澄清、承诺、评审和比较以及有关授予合同的意向等均不得透露。

26.2 投标人不得以任何方式干扰招标人和评标委员会的评审活动，否则其投标无效并追究其法律责任。

### 七、授予合同

### 27、中标准则

27.1本项目采用综合评分法，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的按投标报价由低到高顺序排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审后得分由高到低的投标人依次为排名第一的中标候选人。

27.2 《中标通知书》发出后，如果中标人不能按投标文件中承诺的条件履行签约行为，招标人有权扣除其投标保证金，可以选择得分排序次之的投标人作为新的合同授予人，依次类推。

27.3招标人在确定中标人前，有权根据投标人按照本须知规定递交的资格证明文件和评标委员会认为其它必要的、合适的资料，对投标人的财务、技术和生产能力等进行真实性审查。如果审查中出现虚假问题，招标人将保留追究中标人法律责任的权利。

### 28、中标公告

28.1招标人或者采购代理机构应当自中标供应商确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在发布招标公告的媒体上公告中标结果，公告期限为1个工作日。

28.2投标人认为招标文件、招标过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以参照《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标采购单位提出质疑（须加盖投标人公章、并由其法定代表人或经法定代表人正式授权的代表签字）。投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。招标采购单位将在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

28.3 招标人确认评审结果后，招标代理机构将在相关网络或媒体发布中标公告。

28.4 在质疑期内，投标人对招标过程和中标结果有疑问的，可以在质疑期内，以书面形式向招标代理机构提出质疑，招标人委托招标代理机构处理质疑的相关问题。

28.5 招标人（或招标人委托招标代理机构）将根据相关法规在规定时间内给予回复。

28.6 提出质疑的投标人对招标人、招标代理机构的答复不满意或者招标人、招标代理机构未在规定的时间内作出答复的，提出质疑的投标人有权依法向有关行政监督部门投诉。

28.7 若投标人提出质疑，经招标人和评标委员会核查，中标人存在违反有关国家法律法规的行为，或在其投标文件中提供了不符合招标文件要求的相关资料，招标人有权取消其中标资格，可以按评审排名的次序选择下一名投标人为中标人。

### 29、中标通知

29.1 招标代理机构在公布中标公告的同时，向中标人发出《中标通知书》；对于其他投标人，将在保证金有效期内退还其投标保证金。

29.2 《中标通知书》将作为签订服务合同的依据。

29.3 对未中标人，招标人不做出解释，同时亦不退还投标文件。

### 30、签订合同

30.1 中标人接到《中标通知书》后，应在30日内与招标人签订服务协议。

30.2 《招标文件》、中标人的投标文件、答疑补遗等补充资料文件，均为有法律约束力的服务合同的组成部分。

30.3若中标人不能按招标文件要求和其投标文件的应答内容与招标人签订服务合同，招标人有权取消其中标资格，可以按评审排名的次序选择下一名投标人为中标人。

### 31、履约保证金

31.1中标人须按《投标人须知资料表》中规定的金额和形式，按规定的时间向招标人提交履约保证金。

31.2如果中标人没有按照上述第30条或31.1条的规定执行，招标人将取消该中标决定，在此情况下，招标人可确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展采购活动。

31.3收取形式详见服务合同。

### 32、中标服务费

32.1本项目由中标人向招标代理机构支付中标服务费。

32.2中标人须在领取中标通知书时向代理机构定额支付招标代理服务费。

32.3招标代理服务费计算标准为：

参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、发改办价格[2003]857号及发改价格[2011]534号规定，招标代理服务费按中标金额差额定率累进法计算并向中标人收取。此项费用不单独开列而应计入投标价。

《招标代理服务收费管理暂行办法》招标代理服务收费标准如下：

| 费 率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

# 第三部分  物业服务合同

- 物业服务合同（范本）

第一章  总 则

第一条本合同当事人

委托方（以下简称甲方）：

法定代表人：

地址：

邮政编码：

电话：

受委托方（以下简称乙方）：

法定代表人：

地址：

邮政编码：

电话：

根据有关法律、法规，在自愿、平等、协商一致的基础上，甲方选聘（或续聘）乙方为（物业名称）提供物业管理服务，订立本合同。

第二条物业管理区域基本情况

物业名称：

项目地点：北京大学工学院大院（工学院1号楼、力学楼及院内公共区域）

物业类型：

座落位置：

占地面积：

总建筑面积：10700㎡

第三条甲、乙双方均应对履行本合同承担相应的义务和责任

第二章合同期限

第四条委托期限为3年（2+1），自2019年4月1日起至2022年3月31日止。。

执行第3年合同时（自2021年4月1日起截止到2022年3月31日（具体起始时间和合同金额以签订合同为准））须满足以下条件 ：以甲方确定后是否延续下一期合同；在预算获批准，中标人在上一年考核中无重大过错并考核合格，且无其他影响合同签署的不可抗力的情况下，将与其续签下一期服务合同；因学院政策原因，甲方可随时终止合同。

第三章委托管理事项

第五条保安管理

第六条消防管理

第七条保洁服务及综合管理

其他服务：

第八条本章所述委托管理事项要达到的标准(见招标文件第三部分)

第四章双方的权利和义务

第九条甲方的权利和义务

- 审核乙方拟定的物业管理制度及年度计划。

- 检查物业管理内容完成和服务质量达标的情况并提出评议意见。

- 检查监督一方管理工作的事实及制度执行情况。

- 按合同总额按季度按比例支付物业管理费。

- 为明确职责，便于双方有效的管理，日常物业管理工作，均由甲方办公室委派专人与乙方项目经理部进行协调安排，组织实施，共同履约。

- 其他：。

第十条乙方的权利和义务

- 根据甲方的授权和有关法律、法规及本合同的约定，在本物业区域内提供物业管理服务；

- 接受甲方指定负责人对物业管理日常工作的监督和管理。

- 有权要求甲方及物业使用人配合乙方的管理服务行为；

- 根据本合同约定的服务管理内容和质量标准，制订物业管理制度、计划、工作细则和检查标准。按照IS09001质量保证体系执行并报告甲方。

- 负责编制房屋、附属建筑物、构筑物、设施、设备、绿化等的年度维修、养护计划和中、大，修方案。经甲方审定后，组织实施。

- 乙方应向甲方提供反映各岗位人员基本情况的名册。

- 本合同终止时，乙方需在日移交物业管理权，撤出本物业，协助甲方作好物业服务的交接和善后工作，移交或配合甲方移交设施、设备、管理用房和物业管理的全部档案资料、专项维修资金及帐目。不得拖延。

- 其他：。

第五章物业管理服务费

第十一条本合同物业管理费，年合同总额人民币        万元，此数额在未经甲方同意的情况下不做变动。

第十二条物业管理服务费支付：合同生效后，发包人按合同总额按每半年支付物业管理费。

第十三条需要特殊说明的费用支出项目

- 房屋共享部位、公用设施和设备、公共区域的养护费用由乙方承担，维修费用由甲方承担；运行能源，大、中修及设备更新改造费，由甲方承担。

- 甲方辖区内市政公用设施和附属建筑物、构筑物的日常养护费，由乙方承担；维修及更新改造费用，由甲方承担。

- 公共绿地的养护费用由甲方承担；需更新、改造时由乙方提出方案及费用预算，经甲方审定后实施并支付费用。

- 政府有关部门规定，必须由指定的专业公司进行维保的项目、其费用由甲方承担，如：电梯维保、楼宇自控维保、质检测等。

第六章违约责任

第十四条乙方违反本合同第三章(委托管理事项)和招标文件第三部分的约定，甲方有权要求乙方在接到其书面意见15日之内整改，逾期未整改的，给甲方造成的经济损失，乙方应予经济赔偿，必要时，甲方有权终止合同。

第十五条甲方如违反合同第五章(按规定支付费用)的约定，乙方有权要求甲方在接到其书面意见15日之内予以解决，逾期未解决的，给乙方造成的经济损失，甲方应予经济赔偿。必要时，乙方有权终止合同。

第十六条本合同的终止，不影响双方要求违约方交付违约金、罚金的权利。

第十七条任何一方无正当理由提前解除合同的，应向对方支付违约金；由于解除合同造成的经济损失超过违约金的，还应给予赔偿。

第十八条乙方在合同终止后，不移交物业管理权，不撤出本物业和移交管理用房及有关档案资料等，每逾期一日应向甲方支付委托期限内平均物业管理年度费用     ‰的违约金，由此造成的经济损失超过违约金的，还应给予赔偿。

第十九条为维护公众、业主、物业使用人的切身利益，在不可预见情况下，如发生煤气泄漏、漏电、火灾、水管破裂、救助人命、协助公安机关执行任务等情况，乙方因采取紧急避险措施造成财产损失的，当事双方按有关法律规定处理。

第二十条其他条款

第七章合同解除和终止的约定

第二十一条本合同期满，甲方决定不委托乙方的，应提前三个月书面通知乙方；乙方决定不再接受委托的，应提前三个月书面通知甲方。

第二十二条本合同期满，甲方没有将续聘或解聘乙方的意见通知乙方，且没有选聘新的物业管理企业，乙方继续管理的，视为此合同自动延续。

第二十三条本合同终止后，在新的物业管理企业接管本物业项目之前，乙方应当应甲方的要求暂时（一般不超过三个月）继续为甲方提供物业管理服务，甲方业主（或交费义务人）也应继续交纳相应的物业服务费用。

第二十四条其他条款。

第八章附则

第二十五条本合同约定范围外，乙方应甲方要求提供的其它服务，经双方协商另定补充协议予以实施。

第二十六条合同期内，每年就履约情况交换意见，并就改进和提升物业管理服务品质进行研讨。

第二十七条在履约中双方可对本合同的条款进行修改和补充，签订的补充协议与本合同具有同等法律效力。

第二十八条本合同之附件均为合同有效组成部分。本合同及其附件和补充协议未规定的事宜，均遵照有关法律、法规，由双方协商解决。

第二十九条双方约定自本合同生效之日起__5_日内，根据甲方委托管理事项，办理接管验收手续。

第三十条本合同一式四份，甲、乙双方各执二份，具有同等法律效力。

第三十一条本合同执行期间，如遇不可抗力，致使合同无法履行时，双方应按有关法规及时协商处理。

第三十二条本合同在履行中如发生争议，双方应协商解决，协商不成时，甲、乙双方同意按下列第_________方式解决。

1．提交_________仲裁委员会仲裁；

2．依法向人民法院起诉。

但业主拖欠物业服务费用的，乙方可以直接按照有关规定向有管辖权的当地（北京市海淀区）人民法院申请支付令。

第三十三条本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方签章                       乙方签章

代表人：                        代表人：

年月日年月日

## 第四部分物业服务招标范围、具体要求

一、项目基本情况：

1．项目名称：北京大学工学院物业服务项目。

2．招标用途：科研。

3．总建筑面积约为：10700 m2

4．主要建筑物情况：

| 序号 | 楼号 | 楼层 | 建筑面积 | 使用用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1号楼 | 地上6层地下1层 | 7500 m2 | 科研 |  |
| 2 | 力学楼 | 地上5层 | 3200 m2 | 科研 |  |

5．主要设备设施情况：

共享设备设施包括以下专业系统：配电系统、VRV中央空调系统、热力系统、给排水系统、消火栓系统、喷淋消防系统、应急排风系统、应急照明疏散系统、视频监控系统、电气火灾监控系统、门禁系统、电梯系统、会议室音响系统等。

6．物业进驻时间及项目：

| 时间 | 入驻内容 |
| --- | --- |
| 2019年4月1日 | 全部进驻； |

二、物业服务范围：

| 1 | 秩序维护 | 门岗值守 | 主入口24小时值守，次入口按规定时间开启； |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 秩序维护 | 1、人员出入高峰时段要做好人员的疏导工作，确保各出入口畅通，遇紧急情况，能迅速将人员从楼内疏散； 2、负责劝止楼内违反公共安全秩序及不文明的行为，防止发生盗窃及人为破坏事件； |
|  |  | 园区巡视 | 1、园区内巡查，及时发现和处置安全隐患；下班后的全楼巡视，关闭门窗、检查水电、设备设施运作正常、无异常情况并确认无闲杂人员滞留； 2、对重点部位、重点时间以及遇到特殊情况时的加强巡逻； |
|  |  | 中控值守 | 负责园区中控系统的维护与监控，控制闲杂人员进入楼内，及时发现各类安全隐患； |
|  |  | 应急处置 | 重大活动及节庆期间应做出相应的工作调整，做好秩序维护； |
|  |  | 停车管理 | 上下班时间疏导指挥进出院车辆，保证停放整齐，交通顺畅； |
| 2 | 环境保洁 | 卫生保洁 | 门前三包、公共区域卫生保洁，指定房间、会议室保洁； |
|  |  | 扫雪铲冰 | 冬季户外地面扫雪铲冰； |
|  |  | 洒水降尘，除水 | 院内路及操场洒水降尘，雨天道路及操场积水扫除 |
|  |  | 垃圾清运 | 垃圾有效分类、清运，化粪池定时清掏，有毒有害废品及时回收； |
|  |  | 消杀 | 对公共区域定期实施专业消杀工作； |
| 3 | 维修维护 | 设备维护 | 了解设备设施情况，对正常运行提出建议；设施设备的保洁及报修，设备设施使用过程中出现故障，直接联系并配合维保公司进行维修，做好报修记录。质保期外，负责设备设施的运行管理、维护、保洁及定期检查； |
|  |  | 房屋维护 | 确保办公楼（区）房屋的完好和正常使用； |
| 4 | 综合服务 | 会议服务 | 会议室管理及设备调试，会议室保洁服务； |
|  |  | 综合管理 | 会议活动时桌椅搬动； |
|  |  | 收发传达 | 报刊、重要信件的收发工作；来客登记工作； |
|  |  | 报修回访 | 报修接电、登记工作，做好维修回访； |
| 5 | 其他 | 临时服务 | 学院安排的临时性工作； |

三、物业服务标准：

（一）秩序维护服务

服务内容：秩序维护、中控管理、消防管理、门岗管理、停车场管理

- 秩序维护

1.1 根据工学院制定的相关管理办法建立健全管理规章制度，进行安全保卫和公共秩序维护。全面负责物业管理区域内消防安全、公共安全秩序维护、重点区域的安全监视、物品出入检查、外来人员的传达登记、车辆出入与停放管理、定点定时巡视（巡视对象包括但不限于公共设施设备、消防特殊设备、停车秩序），创造规范、安全的科研工作环境。负责贯彻执行各项安全管理制度，维护院区及各楼内的安全和公共秩序；

1.2 对院区及各楼宇进行定时安全巡逻（含夜间），白天不少于1次，夜间不少于2次，有特殊情况和任务时，根据要求增加巡逻点位、路线和次数；对身份不明人员、可疑人员进行例行询问，巡逻对象包括但不限于检查公共区域门窗、办公室实验室安全及设备设施、消防等特殊设备的运行和安全用电情况；

1.3 秩序维护岗位、职责范围和勤务安排，符合规范要求；

1.4遇有重大活动、重大节日及学院要求，需提供临时勤务；

1.5 对进出的机动车实施管理，定时巡视院区及停车场，确保机动车有序停放；

- 中控室运行管理

  - 中控室24小时双人值守，保证区域内中控系统（包括监控系统、门禁系统、楼宇自控等）的值班、检查、检测和设备的日常维护保养工作，配备必要的应急工具，及时协调处理应急突发事件；

  - 监控影像资料、报警记录应留存90 日备查；管理制度、应急预案张贴在显着位置；能熟练操作中控室各项消防设备，门禁系统等管理系统；

  - 能及时发现和处理各种安全事故隐患，确保大院和楼宇内不发生安全方面的问题，能迅速有效地处置突发事件；

  - 保证设备机房的安全，保持设备机房整洁，出现故障及时保修；

  - 监控室人员应具备相应资质；

- 消防管理

3.1认真贯彻执行消防法规和上级有关消防工作指示，开展防火宣传，普及消防知识，定期组织各项突发情况的演练。

3.2 在保安人员和物业管理人员中组建消防应急队伍，并有计划地定期对保安人员和物业管理人员进行消防知识、消防制度的培训。

3.3 经常检查防火安全工作，纠正消防违章，整改火灾隐患。

3.4 了解大楼各楼层消防设备的配置情况；熟悉大楼消防报警、消防水、排烟系统设备的基本情况；发现故障和问题，及时按照规定采取措施，尽快排除和解决，做好记录并汇报上级领导；协调维修单位做好应急抢修工作，接到应急报告迅速奔赴现场，根据应急预案要求及时报修；保质保量的按时完成各项消防项目的维修工作。

3.5负责各项消防安全检查工作，定期检查并协助甲方督促维保单位定期维护各种消防设备（包括应急灯、灭火器、消防栓、消防水带、水枪、消防水池等），确保处于正常使用状态，做好灭火器相关年检与更换，安全防火通道要时刻保持畅通。

3.6 协助制定消防安全疏散路线图，并遵照相关法律法规，在门后及明显位置进行张贴；

3.7 发现异常情况，应立即通知工学院有关部门并在现场采取必要措施，随时准备启动相应的应急预案。

3.8 每天定时对大楼的消防安全情况进行巡视检查；对大楼二次装修、施工防火的安全的管理。

3.9 建立和健全完整的消防档案。

3.10 每年度组织进行一次消防演习，增加安全意识及提高应急处置能力。

4 门岗管理

门岗24小时值守，并按照工学院规定时间开关院区大门，负责大门出入管理，严格外来人员进出登记管理。全面检查携物出院人员和车辆，携大件物品出院必须有出门条；

服务标准：

杜绝火灾责任事故；杜绝刑事案件；消防、监控智能化系统运行正常率100%；消防设备设施完好率100%；停车场设备完好率100%。

1．秩序维护服务标准

（1）各岗位定编、定员，明确岗位职责，不允许经常更换秩序维护人员，负责人员离职前，应提前7日告知甲方；

（2）秩序维护人员18-40周岁，正式上岗前必须接受物业公司的正规培训和安全教育，了解大院与楼宇内重点安全部位、消防知识和应急处置方法；

（3）上班时着装整齐，仪容仪表端庄整洁，文明礼貌用语；

（4）及时发现、报告和纠正各种违章违法行为和安全隐患；

（5）迅速、有效、正确地处置突发事件；

（6）发现各类仪器、设备有故障报警时，及时报修或通知相关责任人；

（7）针对较为突出的安全问题，开展有针对性的专项治理；

2．出入管理标准

（1）按要求制定并认真执行出入管理制度；

（2）来人来访必须出示有效证件，接访人确认可以接待后，来访人方可登记进入；

（3）认真检查携带设备、大宗物品离开的人员、车辆，须确认是否持有出门条；物品与出门条查验相符后方可放行；

3．门禁、视频监控系统、消防报警系统服务标准

（1）建立健全中控室、安防系统管理制度和应急事故处置预案，配备必要的通讯、保障、防护和应急处置装备；

（2）确保中控室24小时双人职守，值班人员坚守岗位，反应迅速，做好值班记录，对重点部位、重点时段进行重点关注；

（3）中控室人员须持证上岗，能够熟练操作门禁、视频监控、消防报警和火灾自动灭火系统等安防设施；

（4）随时检查各子系统的有效性情况，保证运行正常，可以迅速排除一般性故障，对暂时不能处理的故障，要及时通知甲方负责人并联系厂商、维保单位进行解决，要了解维修进展、核实维修结果；主动配合维保单位，做好设备运行、检查、维保和维修工作。

4．治安巡逻标准

（1）定期巡视，制定和遵守巡逻制度，包括路线、点位、频次、查看内容、记录和要求，可根据实际情况加强对重点时段、重点区域和重点人员的巡逻检查；

（2）巡逻范围包括院区、各楼宇内外；

（3）巡查内容包括治安、消防、危险品、外来施工队、办公室实验室安全等是否存在安全隐患；

（4）及时发现、报告和纠正各种违章违法行为和安全隐患；

5．消防安全检查标准

（1）落实《中华人民共和国消防法》和各级政府部门、公安消防机关、甲方的各项法律法规、制度和要求；

（2）检查院区及楼宇内消防设备、设施、器材、疏散标志、标志标识的有效性和使用情况，为甲方提供实时信息；

（3）配合甲方和维保单位做好消防设备、设施、器材的维修保养和年检工作；

（4）定期开展安全隐患检查，及时发现、上报和监督整改安全隐患；

（5）定期对消防器材及消防设备进行检测和维护，出现故障及时报修；

（6）组建消防应急小分队，应对消防紧急事件；

（7）协助甲方做好消防培训、消防演习；

（二）环境保洁服务

1 保洁服务内容：

全面负责大院及楼宇内外公共区域的清洁卫生，全面负责各项保洁服务管理工作，为工学院教师和学生创造良好的科研、办公环境。

1.1负责各楼宇门厅、电梯间、楼梯间、走廊、卫生间、会议室等公共区域的日常保洁工作；

1.2负责楼宇内指定房间的日常保洁工作；

1.3 负责物业管理区域内公共区域及门前三包工作；

1.4负责特殊天气时各楼宇公共区域门窗的关闭工作；

1.5负责物业管理区域内及周边三包范围冬季扫雪铲冰工作；

2 保洁人员的基本要求

2.1保洁人员要敬业爱岗，尽职尽责，文明执勤，遵纪守法，坚持原则；

2.2保洁人员要熟悉保洁工作的基本内容，掌握多项清洁工作程序和操作规程，保洁人员应经过专项培训，各岗位的保洁人员在明白了本岗位的应知应会和岗位职责后，方能上岗；

2.3保洁人员应按公司规定统一着装，仪容仪表整洁端庄；

2.4合理、正确、细致、全面安排保洁工作计划书，并严格遵照实施；

2.5遵守安全条例和操作规程，操作规范化，管理科学化，保洁服务做到适时、及时、准时。每项工作的最后一道工序没有检查就不算完成工作；

2.6保护物业各种设施、设备和其他财务，不得使用损伤建材、设施的材料和清洁剂；

2.7熟悉各种器械和清洁剂的特点及性能，并正确操作和使用；

2.8及时清理垃圾，按指定地点分类放置废弃物；

2.9节约用水、用电；文明作业，最大限度地减少对周围环境和用户生活、工作的影响；

2.10保洁人员应参加培训提高清洁业务技能、安全意识、综合素质；

3专项保洁服务

3.1负责大楼公共区域的日常清洁卫生、垃圾收集清运及雨、 污水管道疏通等；

备注：注意保持室内的卫生及用电安全，严禁违规使用电器；

3.2如有老师或学生对保洁服务不满，可以通过项目经理直接反映，投标人需要立即做出回应，切实解决师生所反映的问题；

3.3保洁范围包括但不限于各房屋、大厅、楼道、楼梯扶手、电梯、卫生间、门窗、会议室、空置房间、机房、开水间、停车场等保洁工作；

3.4对意外情况制定清洁工作应急处理措施，避免对环境卫生的影响，为用户提供良好的服务。意外情况指：暴风雨、雪天气，雨污水井及管道事故，跑水、火灾等现象；

3.5提高大楼公共卫生，净化楼宇环境，规范大楼卫生消毒灭害工作，减低或消除鼠害、蚊蝇对大楼环境的影响，及对设施设备的危害；

3.6每天做到定时收集和清理大楼的生活垃圾，确保大楼环境卫生整洁；

3.7定期作业大楼内空置房间和机房的保洁工作；

4其他

本项目无垃圾房，负责垃圾清运至社区垃圾清运站。

承担垃圾消纳手续及相关费用。

服务标准：

1. 公共区域保洁标准

(1)地面光亮无水迹、污迹，地面无杂物；桌椅及相关器具无尘，无污迹；

(2)楼梯、走廊、指示牌、门牌、通风窗口、踢脚线、墙壁、柱子、顶板等无尘、无污物；

(3)垃圾筒内垃圾不超过1/3，并摆放整齐，外观干净；

(4)三米以下公共区域玻璃、门窗无污迹，水迹、裂痕，有明显安全标志；

(5)厅堂无蚊蝇；

(6)灯饰和其它饰物无尘土、破损；

(7)楼梯、台阶、墙壁表面、所有玻璃门窗及设施无尘土大理石墙面光亮、无污迹、水迹；

2．卫生间保洁标准

(1)门窗、隔板无尘、无污、无杂物；

(2)玻璃、镜面明亮无水迹；

(3)地面墙角无尘、无污、无杂物、无蜘蛛网、无水迹；

(4)洗手池、龙头洁净无污、无杂物，电镀明亮；

(5)便池无尘、无污、无杂物；

(6)桶内垃圾不超1/2即清理；

(7)设备(灯、开关、暖气、通风口、门锁)无尘、无污；

(8)空气清新、无异味；

(9)开水间干净、整洁、无杂物、无座椅、无私人物品，物品码放整齐、不囤积；

(10)保证卫生纸、洗手液等正常供应；

3．保洁人员标准：

保洁人员18-45周岁，正式上岗前必须接受物业公司的正规培训和安全教育，统一着装；

4．院区公共区域保洁标准：

（1）门前地面清洁、无废弃物；

（2）保洁重点是烟头、废纸等，随时捡拾入桶；

（3）垃圾清运及时，垃圾站消毒，无蚊蝇、老鼠滋生；

（4）地面、台阶无积水、积雪，清扫及时，人不被滑倒，符合北京市扫雪办要求；

（5）楼外台阶、通道无杂物和积尘；根据不同季节和不同需要定期喷洒投放药剂和消毒液；

（6）院区地面干净整洁，无杂物、落叶、烟头等；

5．病媒生物防治

(1)各建筑物、各楼层设置鼠盒，定期投放老鼠药、灭蟑药；

(2)定期喷洒灭蚊药，环境保持清洁卫生，消灭蚊、蝇、鼠、蟑的孽生地；

(3)对公共区域定期进行防疫消毒，并做好记录；

6．清洁保洁基本要求

| 区域 | 清洁项目 | 清洁标准 |
| --- | --- | --- |
| 楼内公共走道 | 石材、瓷砖及PVC地面 | 随时保持干净，无污渍、尘渍、痰渍、烟头、杂物等，保持光洁明亮 |
|  | 石材或瓷砖墙身 | 保持无尘 |
|  | 玻璃门 | 无手印、无污渍 |
|  | 天花板、大灯及灯箱光管 | 无蛛丝、无灰尘 |
|  | 灯、标识牌、风扇、风口 | 无蛛丝、无灰尘 |
|  | 楼梯扶手 | 无污渍 |
|  | 消防栓、报警器开关等 | 无手印、无污渍 |
|  | 垃圾箱 | 无尘渍、无痰渍，不堆积溢出，无异味 |
| 电梯 | 电梯门、不锈钢按钮、运行显示板 | 随时保持无手印、无污渍 |
|  | 电梯箱内照明、天花 | 无蜘蛛网、无污渍 |
|  | 电梯箱内不锈钢内壁、按钮 | 无手印、污渍、随时保持不锈钢亮丽的金属光泽、无蛛丝、无灰尘 |
|  | 电梯箱内地面 | 随时保持光洁、明亮、无杂物 |
| 指定办公室与会议室室内 | 办公室与会议室 | 地面无尘、无杂物，皮质、木质用具洁净明亮 |
|  | 地面 | 随时保持干净、无污渍、尘渍、痰渍、烟头等，保持光洁明亮 |
|  | 家具、窗台 | 随时保持光洁明亮、无污渍、尘渍等 |
|  | 门窗玻璃 | 无手印、无污渍 |
|  | 灯、天花、风扇、风口、隔帘 | 无污渍、无尘、无蜘蛛网 |
| 洗 手 间 | 空气 | 无异味 |
|  | 玻璃镜面，台面 | 无污渍 |
|  | 小便器、坐厕、洗手盆 | 随时保持无污渍、无尿渍 |
|  | 地面 | 随时保持洁净干燥，无秽物 |
|  | 洗手间隔板 | 无污渍 |
|  | 灯管、天花 | 无污渍、无灰尘 |
| 楼宇天台与地下室 | 天台 | 保持清洁，排水道通畅 |
|  | 各种水井、沙井、排水沟 | 保持通畅，无垃圾杂物、无积水、无异味，井盖无明显污渍 |

（四）管理维护

1．大院设施、公共设备、设施、消防设备日常维护、管理

服务内容：

大院设施、公共设备、设施、消防设备日常养护是指为保持房屋原有完好等级和正常使用，进行日常养护。建筑物的土建养护和管理。对建筑、房屋进行维护。定期清理露天平台和内管线沟杂物，疏通楼宇下水和雨落管；落水管、负压二次供水设备，对跑、冒、滴、漏、堵等及时处理，保证给排水的正常，对损坏的器具及时报修更换。保证电力系统的正常运行，对照明灯、安全指示灯进行经常的巡视。将所有设施损坏的情况及时报修并督促修复进程。每天巡视两次。

负责地下水泵、电梯、新风系统、道闸系统、大门的管理。运行期间由专人负责维护并做记录，及时发现并处理故障，及时保报修。

建立本楼的设施设备管理档案，记录各时段的运行和维修情况，协议终止时，应向甲方移交形成的档案资料。

服务内容及标准：

1.每年进行一次房屋安全普查，保证房屋完好率达到100%，每年制定修缮计划；

2.督促各项维修任务及时完成，维修合格率达100%，遇有需要紧急修补的，必须及时采取报修措施。一般维修不得超过24小时；

3.房屋的使用、养护：

3.1房屋的标志、标识完好有效；房屋的台阶、踢脚线、照明灯的报修；小型改造工程（含装修工程）的管理；石材养护、外墙清洗（3米以下）等内容；

3.2建立房屋使用、维修档案，定期检查房屋使用情况，告知师生正确使用房屋规定，遵守房屋安全使用的规范；

3.3墙表面粉刷无明显剥落开裂，墙面砖、地坪、地砖平整不起壳、无遗缺；天花板无明显污渍和破损；外墙面无明显剥落、墙面饰材无明显遗缺、玻璃幕墙无开裂；屋面防水层发现有气鼓、碎裂或隔热板有断裂、缺损的，应在规定时间内安排修理；

3.4对房屋共享部位进行日常管理和养护，维修养护记录完整；

3.5根据房屋实际使用情况和使用年限，定期检查房屋的安全状况，做好检查记录；

3.6每日巡查2次，包括：室外、室内等工作范围规定区域的巡检，发现问题及时向甲方报告，属于维修范围的，及时提出方案或建议，报房屋产权人并与相关负责人协调组织实施。遇紧急情况时，应采取必要的应急措施。向甲方进行工作月报、年报；

3.7对甲方批准的二次装修施工进行认真监督管理，爱护楼内设施，未经甲方主管部门批准，任何单位、部门不得对房屋结构、设备设施进行装修、改造、移位及安装空调等设备；

3.8恶劣天气条件下(如大风、大雨、大雪、冰雹等)加强日常巡视的次数与频率，建立相关应急预案和约束机制；

4标识系统的管理

4.1办公区域、公共区域及仓储库区内应设指示性标识（包括引导标志和功能标识，如：电梯、楼梯、出入口通道、门牌号、卫生间等标识）；

4.2办公区域、公共区域内的紧急出口、消防通道、禁烟区等设置警示性标识；

4.3应在主要道路及停车场设置交通标识，主要路口设路标；

4.4配置并在适当时使用“维修进行中”、“小心地滑”等临时性服务状态标识；

4.5安消防规定必须设置的标识；

5工程维护服务内容及要求

5.1对办公楼的暖通空调、电梯、给排水、电气、消防及智能化系统等机电设备系统进行运行维护管理。形成一个完善有效的机电设施设备管理机制，建立健全各项物业设施设备的管理制度，保证设施设备处于良好的工作状态，通过正确的、规范的、合理的运作和科学的、及时的、有效的维护管理，努力提高设施设备的完好率、利用率，最大限度地发挥其综合效益，为使用人营造一个舒适、安全的工作环境；

5.2做好所辖物业内设施设备的技术资料、图纸资料、设备运行与维修记录等文档的收集和管理；

5.3制定所辖物业内公共设施、设备、建筑物等系统的管理，编制养护维修计划，经审批后组织贯彻实施；

5.4制定所辖物业内设施设备的操作规程和规章制度；

5.5参与所辖物业内的工程改造、设备更新，对图纸及方案提出建议，监督方案的实施；协助甲方开展节能减排工作，完成和控制各项能耗指标；

5.6负责所辖物业所有设施设备系统的管理、运行、协助维保单位保养和维修；

5.7负责所辖物业内紧急情况的处理；

5.8处理所辖物业其他情况及完成甲方领导布置的其他工作；

6.给排水设备养护维修服务的基础要求

6.1给排水设备的界定：给排水设备包括大楼自来水供水系统、雨污水系统等相关设备，大楼给排水系统由供水系统、排水系统和污水处理系统组成。供水系统即提供大楼的日常生活用水，包括保洁、卫生间、清洗和饮用水；排水系统即通过地漏、雨水、窨井和集水井等排泄废水；

6.2二次供水需办理《二次供水卫生许可证》、供水管理人员持《健康证》上岗；

6.3开水器按照甲方要求，设置开、闭时间，确保供热水需求。开水器定期联系厂家除垢，半年更换滤芯一次；定期巡检开水器及附属设施；

6.4熟悉供水系统的总水阀、总水表，供水服务的联系电话；

6.5熟悉消防供水管网走向，进水管径、总水阀、总水表，并会正常操作；

6.6熟悉大楼内供水管网走向，进水总水阀、总水表及其他各水表的位置、数量，了解阀门的位置、数量、作用；

6.7熟悉供水系统设备的名称、功能、数量、安装位置、服务范围等，并会正确操作和使用；

6.8了解大楼内雨水、污水管网的走向，地漏和窨井的位置、数量，大楼总排水与市政排水口的位置；

6.9责供水系统设施设备的日常运行、养护和巡视检查等工作，维修保养及时，质量要保证，记录要完整并存档保管；

6.10掌握给排水系统设备的操作规程、维护保养知识及相关技术要求，并按规定正确使用和检查；

6.11发现故障和问题，及时按照规定采取措施，尽快排除和解决，需要更换备件时及时报修，做好记录并汇报上级领导；

6.12做好应急抢险工作，接到应急报告迅速奔赴现场，根据应急预案要求及时处理并报修；

6.13爱护设施设备，合理使用工具，保持所管设备机房的安全和整洁；

6.14严格遵守各项规章制度，及时完成上级领导交办的其他工作；

2．供电系统管理维护

服务内容：

(1) 低压配电系统：包括低压配电柜、箱等配电设施的运行、维护、保养；机房配电设备维护、保养、运行管理。

(2) 供电系统：由配电间至各办公楼宇的配电箱、柜、盘进线断路器上口的供电线路、设备的运行。由配电间至空调机组、风机盘管、通风机组、消防排烟机组等的供电线路、设备的运行，由配电间至其它用电设备线路和设备运行的维护。

(3) 照明系统：照明供电线路、光源、设备的运行、维护、检查。

(4) 对物业范围内各级电表定期检查、维护及记录数据，每季度按照甲方要求完成能耗数据登记及上报工作。

服务标准：

(1)对供电范围内的电气设备定期巡视维护和重点检测，建立各项设备档案，达到用电系统安全可靠；

(2)统筹规划，做到合理、节约用电；

（3）熟悉物业管理范围内低压配电的基本情况，以及各供电电源的总开关的控制范围，重要设备供电情况和控制柜的位置；

(4)配电间主电路跳闸，五分钟之内复原；供电设施发生故障，接到通知后10分钟赶到现场查明原因并排除故障，一般性维修不过夜；

(5)加强日常维护检查，工作区使用的照明、灯具、开关要保证完好，损坏及时报修，按照电工操作规程负责紧急情况的拉、合闸操作；

(6)严格执行用电安全规范，确保用电安全；

(7)协调电梯维保单位做好电梯设备检查、保养、年检及维修；

3．给排水系统

服务内容：

楼宇各种给水、补水、污水、废水设施的正常使用所进行的日常养护，如给水泵、污水泵、管道、管件、阀门、水嘴、卫生洁具、排水管、透气管、水封设备以及中和池的污水处理设备等。室外污水井、雨水井检查巡视，定期清掏化粪池等。

服务标准：

（1）加强日常检查巡视，保证给排水系统正常运行使用；

（2）建立正常供水管理制度，负责与相关部门联系，定期做水质检测，保证水质符合国家标准，设备、阀门、管道工作正常，无跑冒滴漏现象；

（3）对供水系统管路、阀门等进行日常维护和定期检查；定期检查管道，每年不少于4次，定期活动各种阀门、上油，保持其运转正常；

（4）高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施，按规定对二次供水蓄水池设施设备进行清洁、消毒；负责二次供水卫生许可证办理；

（5）定期对排水管道进行疏通、养护及清除污垢，保证室内排水系统畅通；汛期道路无积水，地下室、车库、设备间无积水、浸泡发生；

（6）保证公共部位排水通畅，负责定期检查消防给水设施，发现问题及时联系属地相关管理部门落实解决；

（7）设备出现故障，及时发现并解决故障，管理人员应在接到报修后10分钟内到达现场，查明情况及时报修；维修合格率100%，故障排除不过夜；

（8）建立用水、供水管理制度，积极协助甲方相关管理部门安排合理的用水和节水计划，并符合市政府规定的节水要求；

（9）限水、停水按规定时间提前通知甲方相关管理部门；

（10）遇有事故，物业人员在规定时间内进行应急处理，查明情况并抢修，杜绝大面积跑水、泛水，长时间停水现象；

（11）制定给排水事故应急处理预案及汛期的安全防护应急预案；

（12）开水供应标准：热水器具保持洁净、光亮，无污迹；保证每日规定时间内的开水供应，开水器出现故障及时联系并督促厂家尽快完成维修，保证24小时内恢复正常使用；开水器定期联系厂家除碱、更换滤芯，无水垢；按卫生防疫规定，定期对水质进行检测；严格执行操作规程，按规范启动、关闭，不发生安全责任事故；

4．空调、通排风、供暖等系统运行维护

服务内容：

室内空调、供暖系统：包括空调机组、风机盘管、各种送排风机组等以及系统所属的所有设备及管路的运行和管理。

服务标准：

（1）保证空调、通排风、供暖等系统安全运行和正常使用。每年在供冷前安排空调维保单位对空调系统进行全面检修、清理，保证设备、设施处于良好状态；供暖前配合学校供暖工作，做好暖气系统上水检查；

（2）按甲方规定时间供应冷气，温度符合国家标准；

（3）运行中无明显噪音和严重滴漏水现象；

（4）安排协调维保单位对空调各种水管路、通风系统的过滤网、过滤器定期清洗，每年至少1次。

（5）各类设备出现故障时，管理人员应在10分钟内到达现场，找出故障点及时报修；

5．消防系统维护

服务内容：

消防报警系统的监控、检查、检测、联动和设备的日常维修保养工作，配合甲方做好消防应急演练工作。协调消防设备维保单位及时维修保养消防安全设施，按规定协助维保单位做好消电检。

服务标准：

（1）火灾自动报警系统

每季度：采用检测仪器分期分批试验探测器的动作及确认显示是否正常、分批分期测试手动报警按钮的报警功能是否正常、试验火灾报警装置的声光工作是否正常、试验消防远程控制配电系统工作是否正常、试验消防广播系统是否正常、进行联动试验、检查区域火灾显示器的功能是否正常。每半年进行火灾模拟检测。

（2）消防控制联动系统

每半年：检查消防设施的切换开关是否正常；检查消防水泵的联动工作情况；电梯能否联动归首；消防广播能否联动切换并启动相邻层消防广播；声光能否联动启动；非消防电源联动是否正常。

（3）消火栓系统

每季度：检查室内消火栓是否漏水，开关是否灵活，组件是否完整；消防泵及控制柜是否完整；对消火栓按钮启动消防泵，试验供水系统的水量水压。

（4）灭火器年检

每年按规定配合甲方对所配灭火器进行年检。

（5）自动喷淋灭火系统

每季度：检查室内喷淋头是否漏水，泵房阀门开关是否灵活，组件是否完整；喷淋泵及控制柜是否完整；对喷淋末端试验栓进行放水试验，并远程中控室按钮启动喷淋泵，试验供水系统的水量水压。

（6）防排烟系统

每季度检查防排烟联动系统是否正常。

（7）疏散指示系统

每季度对应急照明和疏散指示灯进行一次充放电，并做好记录。

（8）防火门

每季度对检测防火门是否能够关闭，闭门器是否完好。对防火门门锁及闭门器检查，开启是否正常；定期对门锁、闭门器上油。

6．监控系统

服务内容：

监控系统的监控、检查、检测，协调维保单位做好设备的日常维修保养工作，做好消防、治安安全巡检巡查，配合学院做好消防应急演练工作。

服务标准：

（1）监控值班室设置为24小时值班，监控影像资料、报警记录应留存90 日备查；

（2）定期对系统的硬件设备检查，进行除尘清洁；对中央控制单元、计算机等软件操作部分进行广泛的诊断和配置检查；检查现场各设备指示灯是否正常；检查所有设备连接插件，要求接线端子紧固无松动；检查系统软件的运行状况，确保监控视频画面正常。系统所有设备作定期保养、包括系统诊断、故障排除，必须保持清洁、接线保持整齐牢固。应对调整好的参数进行记录。应当保留相关测试完整的测试记录，对测试结果及维修情况出具书面报告。应当对软件的修改情况出具书面报告；保持各楼层设备、机房的清洁，定期打扫除尘，保持地面整洁；

（3）定期巡视消防系统，确保消防设施设备齐全、完好无损，可随时起用；

（4）监控值班人员应掌握消防设施设备的使用方法并能及时处理各种突发险情；

（5）制定突发火灾应急预案，在明显处设立消防疏散示意图，照明设施、引路标志完好，紧急疏散通道畅通无阻；

（6）建立并落实巡视制度，消除火灾安全隐患；

（7）楼宇监控探头每半年彻底清洗一次；

（8）监控室发现情况异常或可疑人员应立即通知维修人员和安保人员进行确认；

（9）建立健全消防档案并进行科学管理；

(五)综合客户服务

服务内容：

包括会议服务、报刊邮件收发、装修管理、投诉接待等服务。快速、妥善、合理、专业地进行服务。

服务标准：

- 1．按照北京市物业管理优秀示范标准执行；

2．建立24小时电话报修服务，应及时受理，并第一时间与维保联系到场维修（明确维修人员到岗时间），小修项目当天完成（预约除外）。维修完成后按规定进行回访；

3．负责报刊信件的收取和分发。收发信件管理准确无误，报纸杂志的分发及时、准确，不遗失、不错投、不误投。重要信件、挂号信件要求本人签领；无投诉现象发生。

4．负责指定会议室的电子设备的维护和使用

5. 装修管理服务

（1）执行《北京市装饰装修管理办法》、《北京市装饰装修验收标准》、《北京市城市房屋装修结构安全管理规定》等相关规定。

（2）制订装修管理制度，告知客户装修管理的流程、注意事项和禁止行为。

（3）签订《装修管理服务协议》，明确客户、施工单位、物业公司三方的权利和义务，及时审核、回复装修人的《装修申报》。

（4）建立客户装修档案，内容应包括装修申报登记、审核、验收（装修过程中所涉及的公共设施设备）资料。

（5）每日巡查装修施工现场，发现违反装修管理制度的行为、现象应及时劝阻、制止。如制止无效，应向客户和有关部门报告。

6．对甲方安排的临时工作在最短的时间内保质保量的迅速完成。

7．具备承担甲方大型活动的服务接待能力和人力物力资源储备。

8．档案收集、整理及归档及时，准确反映物业服务内容。

四、拟投入人员及要求：

1.基本要求

1.1为保证服务质量和维护采购人的企业形像，物业管理服务人员均要求具有大专以上学历（保安、保洁人员除外）。

1.2项目经理工作职责：全面负责大楼物业服务工作的管理，做好与采购人的沟通和协调工作。人员配置要求具有大专（含）以上文化程度，年龄在 35-55岁之间，有 3年以上相关物业管理经验，有较强的管理能力，能够充分调动全体员工的积极性，善于管理、善于沟通。

1.3能够调动员工的积极性，加强员工的团结精神，公开、公正、公平地评价员工的工作业绩，负责每月对员工考评，建立员工工作手册，每日登记工作内容、事项及完成情况。

1.4能够虚心接受采购人的监督、建议、评价，并对工作进行有效的改进。

1.5积极配合采购人其他工作或活动的顺利展开。

1.6申报文件中需提供项目负责人的资格证明材料，如简历、身份证复印件、上岗资格证明复印件等。

1.7秩序维护工作人员工作要求：负责办公大楼的安全护卫，维护良好的工作秩序。人员配置要求身体健康，有责任心，有处理突发事故的经验和办公楼秩序维护工作经历。秩序维护工作人员须持有相关岗位的上岗证件，着装及仪态作风须正规。

1.8保洁人员工作要求：办公大楼内部的环境卫生，并提供优质服务，工作中积极主动、团结互助、以诚对人、以礼相待。人员配置要求体检合格，有从事过写字楼保洁工作经验。仪表整洁，礼貌和蔼，有良好素养和职业道德。

2.人员数量及具体要求

2.1本项目应答服务方案中人员编制不得少于 18人数，（其中客服服务1人，保洁4人，保安、中控12人，工程维护1人）否则按废标处理。包含但不限于以下岗位：

| 序号 | 部门 | 岗位 | 资历要求 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 职业技能资质 | 工作经验 | 要求描述 |
| 1 | 经理室 | 项目经理 |  | 3年以上 | 形象良好、有良好的服务意识，善于沟通，遇突发事故有独立处理解决问题的能力。 |
| 2 | 保洁服务 | 保洁员 | 健康证 | 2年以上 | 形象良好、有良好的服务意识 |
| 2 | 消防监控 | 消防监控 员 | 建（构）筑物消防员证书 |  | 思维敏捷，善于沟通，遇突发事故有独立处理解决问题的能力。 |
| 4 | 秩序维护 | 秩序维护人员、安保人员 |  |  | 形象良好，身高1.7 米以上， 体型均匀（特指门岗岗位） |
| 5 | 供水管理 | 供水管理人员 | 健康证 |  |  |

五、工作时间：

六、验收标准、考核标准：按照《北京市物业管理示范项目考评标准及评分细则》的要求，细化物业管理服务工作标准及进行物业管理工作设计。

七、服务期限：共3年（2+1年），自2019年4月1日起截止到2021年3月31日（具体起始时间和合同金额以签订合同为准）。

在预算获批准，中标人在上一年考核中无重大过错并考核合格，且无其他影响合同签署的不可抗力的情况下，将与其续签下一期服务合同。半年考评不合格甲方可随时终止合同。

其中执行第3年合同时（自2021年4月1日起截止到2022年3月31日（具体起始时间和合同金额以签订合同为准））须满足以下条件：以甲方确定后是否延续下一期合同；在预算获批准，中标人在上一年考核中无重大过错并考核合格，且无其他影响合同签署的不可抗力的情况下，将与其续签下一期服务合同；因学院政策原因，甲方可随时终止合同。

八、其他

1.物业承包费内容

1.1物业服务管理费。主要包含：

（1）人工成本费。

（2）管理服务费。

（3）保洁服务费。

（4）物业、保洁员工作服费用。

（5）相关税费、利润及其他成本费。

其中：员工实发工资不能低于北京市最低工资标准；并按北京市规定足额列支各种税金、法定节假日工资、残疾人保障金等；

房屋的共用部位、公用设施、设备、公共场地的养护费用含在总报价中。

保洁材料费用（包括不限于保洁常用工具、卫生纸、洗手液、垃圾桶、拖把，以及垃圾袋、清洗剂等材料）含在总报价中。

物业公司的日常办公费用、常用工器具、药剂的购买费用含在总报价中。

消防、电路、水路检测维护用具含在总报价中。

服务项目员工餐饮费、住宿费、交通费、通讯费、员工工服、员工劳保用品及防暑降温费、加班费、培训费等含在总报价中。

2.其他费用

（1）保洁低值易耗品由中标人承担。

（2）物业服务人员住宿、餐费由中标人承担。

3.服务人员住宿

各物业项目根据实际情况自行解决住宿。

4.其它

4.1如遇重大活动事件、公休、节假日等应根据甲方需求，合理安排执勤人员，每班不得少于3人，负责大门值守，办公区巡视。

4.2终止合同的其他情形：如乙方责任所导致的合同终止，招标人有权单方终止合同，不提供任何违约补偿。（不可抗力因素除外）

4.3.其他易耗品、工作制服费用承担：由中标人自行承担。

# 第五部分  投标文件格式

附件1-1法人代表授权书

（如法定代表人亲自签字参加投标，则不需此文件，须提供法定代表人身份证复印件并加盖公章）

法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法人代表姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）的采购（含投标和转为其他方式），以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于__________年_____月______日签字生效,特此声明。

法定代表人（签字或签章）：

投标人单位名称（加盖公章）

日期

附：法定代表人身份证（复印件）

授权代表（签字）：：

职务：

详细通讯地址：

邮政编码：

传真：

电话：

附：授权代表身份证（复印件）

附件1-2法人或者其他组织的营业执照等证明文件

投标人如为企业法人，须提供企业法人营业执照；投标人如为事业单位或其他组织，须提供事业单位法人证书或登记证或组织机构代码证或其他有效证明文件（有效证件的复印件并加盖本单位公章）

附件1-3投标人的财务状况或银行出具的资信证明

投标人的财务状况报告（会计师事务所出具的上一年度或最新财务审计报告，或开标日前三个月内银行出具的资信证明原件（银行存款证明无效），或符合财政部门规定的投标担保函正本），要求：

1.投标人在投标文件中，必须提供本单位上一年度或最新的经会计师事务所出具的审计报告复印件，审计报告须包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动（如有）及其附注。成立不到一年的公司可提交验资证明复印件并加盖本单位公章。

2.如投标人无法提供上一年度或最新的审计报告，则需提供开标日前三个月内银行出具的资信证明原件。

3.银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等。银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。

4.专业担保机构对投标人进行资信审查后出具投标担保函的，投标人无须提供财务状况报告。

附件1-4依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

1.提供开标日前连续三个月投标人税务缴纳有效票据凭证或其他有效证明材料，依法免税的，应提供依法免税的相关证明文件（有效证件的复印件并加盖本单位公章）

2.提供开标日前连续三个月投标人社会保障资金缴纳有效票据凭证或其他有效证明材料，依法免缴的，应提供依法免缴的相关证明文件（有效证件的复印件并加盖本单位公章）

附件1-5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

投标人情况表

| 投标人：____________________（公章） 填表日期：_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  | 电话 |  |  |  | 传真 |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 职务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 授权代表 |  |  | 职务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位简介及组织机构情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位股权关系 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 职工总数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程技术人员总数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 员工职称情况 |  | 高级职称 |  | 中级职称 |  | 初级职称 |  |  |  | 技工 |
| 人数 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 流动资金（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 银行贷款（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业财务状况（万元） |  | 收入总额 |  | 利润总额 |  | 税后利润 |  | 负债总额 |  |  |
| 2015年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2016年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2017年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要设备状况 |  | 主要设备名称 |  | 型号 |  | 数量 |  | 设备状况 |  |  |

附件1-6参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：北京大学工学院

在参与本次项目投标中，我单位承诺：

1、我单位参与采购活动前三年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚（如果因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限已经届满）。

2、我单位与参与本项目同一合同项下的其他投标人之间不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

3、不存在为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务后，再参加该采购项目的其他采购活动的情形。

若招标采购单位在本项目采购过程中发现我单位存在违反上述承诺的事项，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

授权代表（签字）：____________

单位（盖章）:    ____________

日期：_____年______月______日

（注：投标人如存在上述要求不一致的情况，请如实列出）

附件1-8信用记录

查询渠道及截止时点：投标人须提供本单位在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）投标截止时间前15日内信用记录截图并附在本附件内。信用信息查询记录和证据留存：由评标委员会审核投标人主体在“信用中国”网站的信用记录截图，并作为投标人是否通过符合性检查的依据之一。投标人信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。如有必要，评标委员会在评审期间对供应商在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询的信用记录为最终评审依据。信用信息的使用规则：对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，其投标文件将被拒绝。事业单位有可能在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）”无相关信用记录，若有此情况请在此处填写情况说明并加盖公章。最终有效查询时间以开标当日为准，任意一项重大经营异常均视为无效投标。

附件2-1投标函

北京大学工学院：

（投标人全称）授权         （授权代表名称）        （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的                  （项目编号、项目名称）投标的有关活动，并对此项目进行申请。为此：

1、提供投标须知规定的全部投标文件：正本一份，副本   份。

2、单独密封的投标保证金1份

3、投标人将按照招标文件的规定承担责任和履行义务。

4、投标人已详细审查全部投标文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明误解的权利。

5、其投标文件自从递交截止之日起有效期为90个日历日。

6、投标人在投标文件有效期内撤回投标，其投标保证金将被贵方没收。

7、投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标文件有关的一切数据或资料。

8、投标人应承担一切因自身引起的法律责任。

地址：                                         邮编：

电话：                                         传真：

授权代表（签字）：                              日期：   年    月    日

投标人名称                         （公章）

附件2-2开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 投标人名称 | 投标总价（人民币元） |  | 服务周期 | 实施地点 | 投标保证金 | 其他 声明 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 大写 | 小写 |  |  |  |  |  |

注:

1、以上报价是投标人为完成本项目、达到招标文件技术需求书的所有费用。

2、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交。

3、此表中，每包的投标总价应和分项报价中的总价相一致。

投标人名称（盖章）：

授权代表（签字）：

日期

附件2-3投标分项报价表

招标编号/包号：_____________________     项目名称：

报价单位：人民币元

| 序号 | 服务名称 |  | 服务内容描述 | 数量 | 单价(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人均实得工资 |  |  |  |  |  |
| 2 | 住宿费用 |  |  |  |  |  |
| 3 | 餐饮费用 |  |  |  |  |  |
| 4 | 社会保险费用 |  |  |  |  |  |
| 5 | 管理费用 |  |  |  |  |  |
| 6 | 税务费用 |  |  |  |  |  |
| 7 | 培训费用 |  |  |  |  |  |
| 8 | 交通费用 |  |  |  |  |  |
| 9 | 制装费用 |  |  |  |  |  |
| 10 | 工装器具及物业消耗材料分摊费用 |  |  |  |  |  |
| 11 | ……（可增行） |  |  |  |  |  |
| 12 | 其它费用 |  |  |  |  |  |
| 13 | 人均实得工资+社会保险费用 |  |  |  |  |  |
| 14 | 人均每月费用合计 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 合计（元） |  |  |  |  |

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

3.上述各项的详细规格，应另页描述。

4.该表各项金额为分摊后的人均月均费用明细表，如认为上表各项中与第1项相比已有包含关系的，则可将对应项的金额注为0；

5.上表报价中“人均每月费用合计（或依单项修正）”×服务团队总人数×服务月份数应等于开标一览表中的投标总价，如与投标总价偏差超过两位数、或删减上表格式的，将导致投标无效。

6.该表可作为采购单位根据合同条款，对中标投标人供应商履约情况的检查依据之一。

授权代表（签字）：____________

单位（盖章）:    ____________

日期：_____年______月______日

附件2-4商务条款响应及偏离表

商务条款偏离表

招标编号/包号：_____________________     项目名称：

| 序号 | 招标文件条目号 （页码） | 招标文件的商务条款 | 投标文件的商务条款 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：本偏离表是评委评审投标方案最重要的直观材料和主要依据，投标人必须针对本招标文件中的各项要求是否满足填写偏离表，表中“偏离”一栏应填以“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。对招标文件中的所有商务条款，除非本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和同意。

授权代表（签字）：____________

单位（盖章）:    ____________

日期：_____年______月______日

附件2-5技术规格响应及偏离表

技术规格偏离表

招标编号/包号：_____________________     项目名称：

| 序号 | 品目号 | 货物名称 | 招标文件条目号 （页码） | 招标规格 | 投标规格 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：本偏离表是评委评审投标方案最重要的直观材料和主要依据，投标人必须针对本招标文件中的各项要求是否满足填写偏离表，表中“偏离”一栏应填以“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。对招标文件中的所有技术条款，除非本表所列明的所有偏离外，均视作投标人已对之理解和同意。

授权代表（签字）：____________

单位（盖章）:    ____________

日期：_____年______月______日

附件2-6业绩一览表

投标人提供有效的近五年（2014年1月1日-至今）和项目委托单位签订的与招标文件中技术要求类似的物业服务（包括中控安保、保洁服务和维护）合同业绩（机构成立时间执业时间不足3年，提供自成立以来的合同证明资料）。

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目委托单位、联系人及电话 |  |  |
| 范围 | 服务内容、性质 |  |
|  | 服务地点 |  |
| 服务时间： 起/止日期 |  |  |
| 合同价格 （万元） |  |  |
| 机构参与人数 |  |  |
| 成效 |  |  |

注：1、同类项目业绩的认定标准及有效证明文件要求见招标文件《评标标准》。

2、投标人须随本表附有效证明材料，业绩证明材料须提供复印件并加盖投标人公章，须内容清晰。投标人须将提供的有效证明材料按本表形式进行编号并按编号顺序装订提交。未提供有效证明材料的项目业绩在评标时将不予认可。

3、本表中信息如有虚假，一经查实将导致其投标文件被拒绝。

附件2-7服务方案

注：投标人须提供满足招标文件采购需求和《评标标准》中技术部分要求的项目服务内容方案介绍。

附件2-8拟派驻项目实施人员、团队情况

1、拟用于本项目的主要管理人员

| 姓名 |  | 年龄 |  |  | 身份证号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 毕业学校 |  |  |  |  | 专业 |  |  |  |
| 学历 |  | 职称 |  |  | 职务 |  |  |  |
| 现所在机构或部门 |  |  |  |  | 相关工作年限 |  |  |  |
| 拟在本项目担任中职务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要经历 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 日期 | 参加过的相关项目名称/成果情况 |  |  | 担任何职 （负责人/参加者） |  | 是否已完成 |  | 备注 |

注：“主要人员”是指实际参加本项目规定的管理、技术和服务工作的负责人员（包括但不限于项目负责人等），应附上有关学历证、工作经验证明等。（以上内容均需加盖公章）

授权代表（签字）：____________

单位（盖章）:    ____________

日期：_____年______月______日

2.拟派往本项目的主要服务成员名单

| 岗位名称 | 人数 | 职责描述 | 任职条件 （学历、资历、年龄、证书等要求） | 薪金待遇 | 必须的培训 | 班次要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目经理 |  |  |  |  |  |  |
| 综合管理 |  |  |  |  |  |  |
| 保安队长 |  |  |  |  |  |  |
| 保安队员 |  |  |  |  |  |  |
| 中控值机员 |  |  |  |  |  |  |
| 保洁领班 |  |  |  |  |  |  |
| 保洁员 |  |  |  |  |  |  |

注：项目团队中至少一人须附项目实施经验证明文件、职称证明或其它资料，消防中控人员须附相关证件，应附楼宇生活用水二次负压供水设备管理经验证明，以上内容均需加盖公章）

授权代表（签字）：____________

单位（盖章）:    ____________

日期：_____年______月______日

3. 所需装备工具表

| 序号 | 名称 | 数量 | 品牌、规格 | 单价 | 总价 | 必须理由 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

授权代表（签字）：____________

单位（盖章）:    ____________

日期：_____年______月______日

附件2-9售后服务承诺

售 后 服 务 表

| 售后服务 机构名称 |  | 值班电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 详细地点 |  | 负责人 |  |
| 售后服务机构 其他情况简介 | （可另附页说明，格式自拟） |  |  |
| 可提供的 优惠条件 | （可另附页说明，格式自拟） |  |  |
| 服务质量承诺 | （可另附页说明，格式自拟） |  |  |
| 其他售后服务（含驻场人员服务） | （可另附页说明，格式自拟） |  |  |

授权代表（签字）：____________

单位（盖章）:    ____________

日期：_____年______月______日

附件2-11投标人认为有利于评审的其他相关资料

如体系认证等

投标人退款、开票信息格式

致（采购代理机构）

我单位参与的                    （项目名称），招标编号         。

请在招投标活动结束后，将投标保证金退至我公司以下账户：

开户名称：

开户行全称：

账    号：

行    号：

（以下两项信息勾选一项并按要求填写。注：投标人公章请勿加盖在银行账号上。）

□我单位为小规模纳税人，如获中标，请在我单位支付招标代理服务费后，按以下信息开具发票（适用于投标人支付招标代理服务费的项目）：

付款单位名称：

□我单位为一般纳税人，如获中标，请在我单位支付招标代理服务费后，按以下信息开具发票（适用于投标人支付招标代理服务费的项目）：

付款单位名称：

纳税人识别号：

地      址：

电      话：

开户行全称：

账      号：

我单位“增值税一般纳税人资格登记表”复印件或加盖“增值税一般纳税人”戳记的税务登记证复印件或税务部门网站的资格查询结果截图附后。

以上信息真实有效，如我单位相关信息在此期间内发生变更，我单位负责及时通知贵公司。由于填写错误、不清晰、我单位信息变更而未及时告知招标公司等引起的退款、开票延误等后果由我单位自行承担。

投标人名称：                财务专用章/公章

# 第六部分  评分标准

## 评审程序

  - 资格性检查：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格、资信证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。投标人投标文件属于下列情况之一的，在资格性检查时按照无效投标处理：

（1）未按照招标文件规定交纳投标保证金的；

（2）未按照招标文件规定和要求密封、签署、盖章的；

（3）不具备招标文件投标邀请中“服务商参加本次招标活动应具备的资格条件”；

（4）未按照招标文件规定的格式要求编制，且影响投标文件的资格性的；

未按招标文件要求提供以下的：

附件1-1法人代表授权书

附件1-2法人或者其他组织的营业执照等证明文件

附件1-3投标人的财务状况或银行出具的资信证明

附件1-4依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料

附件1-5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

附件1-6参加采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

附件1-7投标人资格声明

附件1-8信用记录

（5）招标文件规定的其他无效投标情形。

  - 符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度等商务、技术方面进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标人投标文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：投标报价不符合招标文件规定的价格的；

（1）应答内容完全或者绝大部分复制招标文件对招标项目的规定要求；

（2）应答内容明显不符合招标项目的要求；

（3）不满足技术、商务是实质性条款要求

（4）未载明或者载明的招标项目履约时间、方式、服务量及其他经营服务实质性内容与招标文件要求不一致，且招标人无法接受的；

（5）附有招标人不能接受的条件或者不符合招标文件规定的其他实质性要求。

（6）投标有效期不足的；

（7）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求和投标被否决的情形。

（8）提供虚假文件或故意隐瞒不良业绩的

（9）投标人的投标报价均明显低于市场金额，招标人无法接受的

通过符合性检查的投标人进入下一步评审。

  - 综合评审：评标委员会对通过符合性检查的投标人的类似业绩及履约信誉，经营管理方案等进行综合打分。

  - 在投标文件初审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。

  - 澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 预中标：经过综合评审，最终得分由高到低排序第1名的投标人为预中标服务商。

  - 编写评标报告。评标报告是评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：

（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

（2）购买招标文件的投标人名单和评标委员会成员名单；

（3）评标方法和标准；

（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；

（5）评标结果和中标候选供应商排序表；

（6）评标委员会的中标人推荐建议。

## 2.评分标准

2.1评委会只对通过初审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。

2.2 本次综合评分的因素是：技术服务、人员团队、信誉、业绩、报价、对招标文件的响应程度和节能、环境标志产品及投标文件规范性等（如涉及）。

2.3 除价格因素等客观分外，评委会成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。

2.4 在评标过程中，投标文件有下列情况之一，评标委员会成员应当按照招标文件规定的非实质性偏离进行扣分：

（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；

（2）投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；

（3）认定的与招标文件规定的技术、商务和其他规定要求不符的非实质性偏离。

（4）认定的其他非实质性偏离。

2.5综合评分明细表

2.5.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评标委员会自由裁量权为原则。

2.5.2综合评分明细表

本次评审采用百分制，满分为100分，由三个部分组成：1商务部分（20分），2技术部分

（70分）,3报价部分（10分）。

| 评分 因素 | 评分标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 部分 (20分) | 业绩或服务经验案例 | - 提供有效的近五年（2014年1月1日起）与招标文件服务内容要求相类似的物业管理合同的业绩。每提供1个得2分，满分8分 - 管理项目包含物理、生物、化学类实验室的每个2分，满分6分。 以上业绩需要提供合同关键页的复印件，包括首页、金额页、大签页，服务人员数量页，原件备查。 如提供的文件不足以证明为同类型、无法识别签署时间则不予认定） | 14 |
|  | 信誉 | 提供质量管理体系（ISO9001）、环境管理体系（ISO14001）、职业健康安全管理体系（GB/T28001）有效的认证文件（复印件加盖投标人公章），每提供1项得2分，最多6分。应进行年度监审而未附监审标识或有关证明材料的，该认证不得分。 | 6 |
| 技术 部分 (70分) | 服务 方案（物业综合维修服务、保洁服务、安保中控管理服务） | 1、对投标人物业综合维修服务保障方案是否全面、合理、可行进行综合评价，（0-5分） 方案及非常全面、可行、合理：4- 5分 方案及比较全面，可行性、合理性一般：2-3分 方案及不全面或可行性、合理性较差：0-1分 以上评分项不提供不得分 | 5 |
|  |  | 2、对投标人秩序维护服务保障方案是否全面、合理、可行进行综合评价，（0- 5分） 方案及非常全面、可行、合理：4- 5分 方案及比较全面，可行性、合理性一般：2-3分 方案及不全面或可行性、合理性较差：0-1分 以上评分项不提供不得分 | 5 |
|  |  | 3、对投标人物业安保、中控管理服务保障方案是否全面、合理、可行进行综合评价，（0- 5分） 方案及非常全面、可行、合理：4- 5分 方案及比较全面，可行性、合理性一般：2-3分 方案及不全面或可行性、合理性较差：0-1分 以上评分项不提供不得分 | 5 |
|  |  | 4、对行政事业单位楼宇保洁服务流程的熟悉程度，相应工作安排是否完善、合理（0- 6分） 对流程较为熟悉，相应工作安排完善、合理：4- 6分 对流程熟悉程度一般、相应工作安排基本合理：2-3分 对流程不熟悉、相应工作安排不完善或合理性较差：0-1分 | 6 |
|  |  | 5、服务过程中对各类突发事件的应对预案设置是否周全、高效。（0- 6分） 较好：4 -6分；一般：2- 3 分；较差：0 -1分 | 6 |
|  |  | 6、创新服务及良好建议内容（0-4分） 对投标人提供的创新服务设计方案进行综合评价 方案可行性较强，能够较好的提升教学楼服务水平3-4分 方案可行性一般，对提升教学楼服务水平的支撑力度一般2-3分 方案可行性较差或对提升教学楼服务水平无益0-1分 | 4 |
|  | 服务团队 情况 | 1、人员情况、岗位等方面的人员配备方案的合理性（0-5 分） 配备合理：5分；配备基本合理：3分；配备不合理：0分 2、拟驻派的项目主管资历（0-11分）： 1)经验：具备5年以上物业管理工作经验的得8分，3年（含）-5年（不含）物业管理工作经验的经理可得4分。低于3年，将不能得分，须提供相关证明材料。 2)学历：具备大专或以上学历且提供证明得3分，具备中专或以上学历且提供证明得1分否则0分，须提供学历证书复印件。 3、消防中控人员须全部持证上岗，满足条件得5分。不满足须提供相关证明材料。 4、具有楼宇生活用水二次负压供水设备管理经验得5分。 | 21 |
|  | 制度建设方案 | 根据人事制度、保洁员管理制度、服务管理制度、岗位责任制度等制度建立和执行情况，进行综合评价： 制度健全，执行情况较好的得 7 - 9 分 制度建立、执行情况一般的得 4 - 6 分 制度未建立或执行情况差的得1- 3分 | 9 |
|  | 售后承诺、内部培训方案 | 售后承诺、内部培训方案，进行综合评价： 方案最详尽、最到位，能满足本项目实际需求，可操作性最强得7 - 9 分； 培方案基本详尽、到位，满足本项目实际需求，可操作性较强得4 - 6 分； 方案不详尽、不到位，但能满足本项目实际需求，可操作性一般得1- 3分； 其他情形不得分。 | 9 |
| 报价 部分 （10分） | 1.评标基准价=各有效投标报价中的最低价,报价等于基准价的，得 10分。 2.分值计算（满分为10分；最低得分为0分） 报价得分=基准价/投标报价*10 3.计算分值四舍五入，精确至小数点后两位。 |  | 10 |
| 合计 |  |  | 100 |